**План-график**

**выполнения предписаний, выявленных в ходе приемки школы**

**к 2014-2015 учебному году**

*в Муниципальном общеобразовательном учреждение*

*Высоковская основная общеобразовательная школа.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Мероприятия по устранению СанПиН.** | Примечание. |
| 1 | Не проведена ревизия эффективности работы вентиляционных систем зданий | Проведена ревизия фирмой «Ярэкспертиза»  20.10.2014г. |
| 2 | Не проведена замена составных оконных стекол. | Готовится смета замены старых оконных рам на пластиковые. |
| 3 | Не проведен технический контроль соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. | Выполнено. |
| 4 | Не представлен акт сдачи люминесцентных ламп на утилизацию | Выполнено. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | Установить теневой навес на групповой площадке в соответствии с требованием п. 3.9. СанПиН 2.4.1.2660-10. | Написано ходатайство на имя депутата Яросл. Думы Тарасенкова А.Н.  Деньги поступили 25.10.2014г. Строительство в мае 2015г. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ п/п | **Мероприятия по устранению Госпожнадзора** | Примечание |
| 1. | Извещение о пожаре не передается в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиосигналу или другим линиям связи в автоматическом режиме | Договор заключен, предоплата проведена,  Срок установки – декабрь  2014 г. |
|  | Не переработана декларация в связи с изменениями нормативных документов | Декларация передана на переработку. |
|  | Руководитель организации не обеспечил исправное состояние первичных средств пожаротушения (огнетушителей). Нет раструба. | Выполнено, огнетушитель заменен. |
| №№ п/п | **Мероприятия по устранению ОП «Большесельское» Тутаевского МО МВД России** | Примечание |
| 1. | Недостаточное освещение зданий и прилегающих территорий | 08.09.2014 подключено освещение Федеральной трассы, которое также освещает территорию и здания ОУ. |
| 2. | Отсутствие физической охраны и пропускного режима в вечернее и ночное время. | В штатном расписании не предусмотрена ставка . |